|  | Утверждаю: Директор АНО ДПО «ЦЧР Учебный Центр» _____________________ «_____»__________________20 г. |
| --- | --- |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дополнительного профессионального образования

«повышение квалификации руководителей организаций, лиц, назначенных приказом (распоряжением) руководителя организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации»

Содержание

| 1 | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тематический план и учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 4 |
| 3 | Тема №1. Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности | 6 |
| 4 | Тема №2. Пожарная опасность объектов | 15 |
| 5 | Тема №3. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ | 17 |
| 6 | Тема №4. Меры пожарной безопасности при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и техническом перевооружении объектов | 27 |
| 7 | Тема №5. Пожарное оборудование, инвентарь и порядок использования их при пожаре | 31 |
| 8 | Тема №6. Действия персонала при пожаре | 37 |

Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности" Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Учебная программа предназначена для повышения квалификации руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах).

Целью изучения курса является приобретение знаний слушателями в области обеспечения пожарной безопасности в учреждениях.

Основные задачи курса:

- Изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.

- Изучение требований правил пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.

В результате изучения курса слушатели должны:

1. Знать:

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

2. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

3.Основные направления по обеспечению пожарной безопасности.

- Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Причины возникновения пожаров и способы их устранения.

2. Уметь:

1. Использовать первичные средства пожаротушения.

2.Действовать в случае возникновения пожара.

Изучение пожарно-технического минимума предполагает проведение лекций и семинарских занятий. При изучении теоретического материала необходимо использовать имеющееся программное обеспечение (мультимедийные технологии, программы контроля занятий и т.п.) для работы на ПК.

Тематический план и учебная программа

для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность

| № | Наименование тем | часы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| темы |  |  |  |
| 1. | Документы, регламентирующие обеспечение пожарной | 4 |  |
|  | безопасности |  |  |
| 2. | Пожарная опасность объектов | 5 |  |
| 3. | Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ | 4 |  |
| 4. | Меры пожарной безопасности при строительстве, капитальном | 10 |  |
|  | ремонте, реконструкции и техническом перевооружении объектов |  |  |
| 5. | Пожарное оборудование, инвентарь и порядок использования их | 2 |  |
|  | при пожаре |  |  |
| 6. | Действия персонала при пожаре | 2 |  |
|  | Зачет | 1 |  |

Итого: 28 часов.